PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS APRAŠE NURODYTOS INFORMACIJOS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 03-001-06-03-05 Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 6.3. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą bei didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje |
| Plėtros programa | 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės laukiamAS pokyTIS

Pažangos priemonė skirta šalinti 7 problemos „Maža AEI dalis, palyginti su galutiniu energijos suvartojimu: 25,47 proc. (2019 m.), siekiama 50 proc. (2030 m.)“, 7.1.3. priežastį „Vėlai įgyvendinta ES fondų paramos priemonė (tik 2019 m.)“, identifikuotą 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 (toliau – Plėtros programa). AEI dalis bendrame elektros energijos suvartojime 2021 m. pasiekė 20,92% ir tai yra reikšmingas pasiekimas lyginant su paskutiniais metais iki Ignalinos atominės elektrinės uždarymo buvusia situacija: 2008 m. AEI dalis elektros energijos suvartojime sudarė tik 4,91%. AEI dalies augimo kreivė bendrame elektros energijos suvartojime pristatyta 1 paveiksle. Paveikslas 1. AEI dalies kitimas (%) bendrame Lietuvos elektros energijos suvartojime 2008-2021 m. AEI dalis galutiniame energijos suvartojime šildymui ir vėsinimui 2011 m. sudarė ženkliai didesnę dalį, nei elektros energijos gamybos atveju – beveik 33% lyginant su 9%. Per 11 metų AEI dalies augimas energijos suvartojime šildymui ir vėsinimui padidėjo 15,83% (žr. 2 paveikslą). 2021 m. galutiniame energijos suvartojime šildymui ir vėsinimui AEI dalis siekė 48,62% ir tai beveik 2% mažiau nei 2020 m. Paveikslas 2. AEI dalies kitimas (%) galutiniame energijos suvartojime šildymui ir vėsinimui 2011-2021 m. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atsinaujinančių išteklių energija yra energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energija, aplinkos energija, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje. Pusė energijos, suvartojamos šildymui ir vėsinimui, 2021 m. buvo pagaminta iš AEI. Šilumą iš AEI gaminančiuose įrenginiuose 2011-2021 m. laikotarpiu buvo pagaminta vidutiniškai 5,1 tūkst. GWh šilumos (žr. 1 lentelę). 2019 m. pagamintos šilumos kiekis buvo daugiau nei 3 kartus didesnis nei 2011 m. Lentelė 1. Visuose AEI naudojančiuose įrenginiuose pagamintas šilumos kiekis 2011-2021 m., GWh Metai; Visuose AEI pagamintos šilumos kiekis, GWh; % pokytis lyginant su ankstesniais metais. 2011; 2.210,50. 2012; 2.828,90; 27,98%. 2013; 3.220,50; 13,84%. 2014; 4.252,50; 32,04%. 2015; 5.320,00; 25,10%. 2016; 5.838,90; 9,75%. 2017; 6.560,60; 12,36%. 2018; 6.333,60; -3,46%. 2019; 6.407,80; 1,17%. 2020; 6.177,20; -3,60%. 2021; 6.963,10; 12,72%. Daugiau nei pusė šilumos pagaminama biokuro katilinėse: vidutiniškai per laikotarpį 3,6 tūkst. GWh arba 73% visos pagamintos šilumos. Daugiausia (beveik 5 tūkst. GWh) šilumos biokuro katilinėse buvo pagaminta 2017 m. ir ji sudarė 75% visos šalyje iš AEI pagamintos šilumos (žr. 3 paveikslą). Vidutiniškai 23% arba 1,2 tūkst. GWh šilumos energijos šalyje pagaminama biokuro elektrinėse, kuriose šiluma gaminama kartu su elektros energija. Biodujų jėgainėse ir geoterminiuose įrenginiuose pagaminamos šilumos energijos dalis nagrinėjamu laikotarpiu nesiekė 1%. Nuo 2013 m. pradėjusioje veikti termofikacinėje pramoninių ir komunalinių atliekų jėgainėje pagaminama šiluma (apie 4%) taip pat priskiriama prie šilumos, pagamintos iš AEI. Šiame įrenginyje pagamintos šilumos kiekis 2021 m. buvo beveik 9 kartus didesnis nei veiklos pradžioje 2013 m. Paveikslas 3.Šilumos iš AEI gamyba 2011-2021 m. Bendroji įrengtoji šilumos gamybos įrenginių galia centralizuoto šilumos tiekimo sistemose yra 9.582 MW. Visuose Lietuvos miestuose veikia gerai išvystytos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, ir, lyginant Lietuvą su kitomis ES šalimis, CŠT sistemos vartotojų skaičius yra vienas didžiausių ES. CŠT tinklo vystymas iki 2021 m. buvo vykdomas pagal Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ (toliau – NŠŪP). Didžiausios investicijos pagal NŠŪP yra naujos didelio naudingumo kogeneracinės elektrinės Vilniuje (apie 229MW šiluminė galia ir 92MW elektrinė galia, kuras - biokuras ir komunalinės atliekos) ir Kaune (apie 70MW šiluminės galios ir 24MW elektrinės galios, kuras - atliekos). Planuojama, kad šios kogeneracinės elektrinės pagamins apie 40% Vilniaus ir Kauno CŠT poreikio, o jų veikla padės sumažinti energetinį namų ūkių skurdą. CŠT tinklais šilumą gaunančių vartotojų skaičių siekiama didinti ir toliau, investuoti į efektyvesnį energijos vartojimą. Todėl planuojama, kad 2030 m. CŠT tinklais bus patiekta 8,5 TWh šilumos energijos, o 2050 metais – 8,0 Wh šilumos energijos. Centralizuotas vėsumos energijos tiekimo tinklas Lietuvoje nėra išvystytas. Gyvenamosios ir komercinės paskirties patalpos vėsinamos individualiai, vėsumos energijos gamybai naudojant elektros energiją. Metinis preliminarus vėsumos energijos poreikis Lietuvoje yra nuo 5 iki 6TWh. Poreikis nustatytas darant prielaidą, kad vėsinimo poreikis Lietuvoje, atsižvelgiant į klimatines sąlygas, yra ~ 60 kWh/m2 per metus. Vėsumą tiekiant centralizuotai, metinis vėsumos energijos poreikis sumažėtų iki 2–3 TWh. Strateginis šilumos ūkio vystymo tikslas, apibrėžtas Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (toliau – NENS)– nuoseklus ir subalansuotas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atnaujinimas (optimizavimas), užtikrinantis efektyvų šilumos vartojimą, patikimą, ekonomiškai patrauklų (konkurencingą) tiekimą ir gamybą, sudarantis galimybę diegti modernias ir aplinkai palankias technologijas, naudojančias vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius, užtikrinantis sistemos lankstumą ir palankią terpę investicijoms. _________________________________________________________ Pažangos priemonės įgyvendinimas visa apimtimi yra suplanuotas 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai (toliau – 2021-2027 IP) 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ konkrečiame uždavinyje „2.2. Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus“ kaip veikla „Didinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai CŠVT sektoriuje“. Įgyvendinant šią veiklą, numatyta: - diegti naujas ir (ar) modernizuoti esamas nedidelės galios AEI naudojančias technologijas (pvz.: biokuro katilai, biokuro kogeneracinės jėgainės); - keisti nusidėvėjusius biokuro katilus kitomis AEI naudojančiomis technologijomis, prioritetą teikiant AEI deginančių kogeneracinių jėgainių bei didelio efektyvumo biokuro katilų su šilumos siurbliais ar talpyklom diegimui; - panaudoti aplinkos energiją CŠVT sistemose, diegiant saulės energiją naudojančias technologijas; - panaudoti aplinkos energiją CŠVT sistemose, įrengiant šilumos siurblius ir trumpalaikio bei ilgalaikio saugojimo šilumos talpyklas; - skatinti liekamosios energijos (atliekinės šilumos ir vėsumos, susidarančios pvz.: pramonėje, vandenvalos ar atliekų sektoriuje, vėsinimo sistemose ar elektrinėse) panaudojimą CŠVT sektoriuje. 2021-2027 IP nustatyti šie rodikliai ir jų reikšmės, kurias turi pasiekti įgyvendinamos veiklos detalizuoti 2 lentelėje: Lentelė 2. 2021-2027 IP nustatyti rodikliai Rodiklio tipas; Rodiklio pavadinimas; Mato vnt.; Pradinė reikšmė; Tarpinė reikšmė; Galutinė reikšmė. Produkto 1; Šiluminės energijos kaupimo sprendimai; MWh; 0; 0 (2024 m.); 2 480 (2029 m.). Produkto 2; Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai); MW; 0; 12,2 (2024 m.); 161,5 (2029 m.). Produkto 3; Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės); Įmonės; 0; 24 (2024 m.); 48 (2029 m.). Produkto 4; Paramą finansiniais instrumentais gavusios įmonės; Įmonės; 0; 24 (2024 m.); 48 (2029 m.). Rezultato; Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis; Tonos CO2 ekvivalentu per metus; 67 756 (2019 m.); n/a; 17 864 (2029 m.). Atsižvelgiant į siekiamus produkto ir rezultatų rodiklius ir jų reikšmes, po išsamių konsultacijų su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, suformuluotos 6 investicinės veiklos, kuriomis šalinama 7 problemos „Maža AEI dalis, palyginti su galutiniu energijos suvartojimu: 25,47 proc. (2019 m.), siekiama 50 proc. (2030 m.)“, 7.1.3. priežastis „Vėlai įgyvendinta ES fondų paramos priemonė (tik 2019 m.)“. Veiklos formuluojamos identifikuojant investicijų tipą ir veiklos įgyvendinimo teritoriją, kaip reikalaujama 2021-2027 IP. Nustatant projektų finansavimo sąlygas bus sudarytos galimybės viename projekte įgyvendinti kelias investicines veiklas, jei, atsižvelgiant į konkrečią CŠT sistemos esamą situaciją, tai užtikrins didžiausią naudą šilumos vartotojams. Visos 3 lentelėje išvardytos veiklos yra apribotos šilumos atidavimu – pagaminta šiluma turi būti tiekiama į CŠT tinklus. Lentelė 3. Pažangos priemonėje planuojamų veiklų sąrašas 2021-2027 m. IP 2.2 uždavinio konkreti veikla; Konkrečios šioje pažangos priemonėje identifikuotos galimos investicinės veiklos. - Panaudoti aplinkos energiją CŠVT sistemose, diegiant saulės energiją naudojančias technologijas; - Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje; - Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje.. - Diegti naujas ir (ar) modernizuoti esamas nedidelės galios AEI naudojančias technologijas (pvz.: biokuro katilai, biokuro kogeneracinės jėgainės); - Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje; - Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje.. - Keisti nusidėvėjusius biokuro katilus kitomis AEI naudojančiomis technologijomis, prioritetą teikiant AEI deginančių kogeneracinių jėgainių bei didelio efektyvumo biokuro katilų su šilumos siurbliais ar talpyklom diegimui. - Panaudoti aplinkos energiją CŠVT sistemose, įrengiant šilumos siurblius ir trumpalaikio bei ilgalaikio saugojimo šilumos talpyklas; - Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas visoje Lietuvoje; - Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje.. - Skatinti liekamosios energijos (atliekinės šilumos ir vėsumos, susidarančios pvz.: pramonėje, vandenvalos ar atliekų sektoriuje, vėsinimo sistemose ar elektrinėse) panaudojimą CŠVT sektoriuje. Šaltinis: sudaryta autorių Pažymėtina, kad šioje pažangos priemonėje nėra svarstoma esamų iškastinį kurą naudojančių kogeneracinių elektrinių konversija į AEI naudojančias kogeneracines jėgaines dėl žemiau pristatytų priežasčių. Šiuo metu Lietuvoje esančios didžiausios dujomis kūrenamos kogeneracinės jėgainės ir jų veiklos statusas: - 603 MWth ir 360 MWe kogeneracinė jėgainė Vilniuje, (toliau – VE-3), kuri 2015 m. buvo užkonservuota dėl pernelyg aukštų ir nekonkurencingų eksploatacijos kaštų. Nuo 2018 m. VE-3 valdo IGNITIS gamyba. IGNITIS gamyba parengė poveikio aplinkai vertinimo programą, kurioje vertinami ir analizuojami 7 sprendiniai, kurie leistų VE-3 teritorijoje įrengti naujus elektros energijos ir šilumos gamybos pajėgumus, kurie būtų naudojami teikti sistemines paslaugas. Numatomas maksimalus gamybos galingumas 384MWth ir 282MWe. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita nėra parengta ar pateikta visuomenei susipažinti, todėl nėra galimybės identifikuoti konkretaus technologinio sprendimo. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas iki suderinimo Vilniaus kogeneracinės elektrinės atveju vyko beveik 3 metus, todėl VE-3 modernizavimas nėra planuojamas atsižvelgiant į ribotą ESIF lėšų tinkamumo laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad numatomas maksimalus gamybos pajėgumas yra didesnis nei suminė Produkto 2 rodiklio reikšmė (t. y. ši elektrinė nėra nedidelės galios), šios kogeneracinės elektrinės konversija pažangos priemonėje kaip galima veikla nėra svarstoma. - 135,6 MWth ir 35 MWe kogeneracinė jėgainė Panevėžyje (toliau – Panevėžio kogeneracinė). Ši kogeneracinė elektrinė pastatyta 2008 m., naudodama dujas kaip kurą gali pagaminti apie 230GWh šilumos ir apie 220GWh elektros energijos. Bendras kuro panaudojimo efektyvumas energijos gamybai siekia 86%. Nuo 2020 m. Panevėžio kogeneracinė teikia naują izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą, siekiant užtikrinti pasirengimą izoliuotam Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui avariniais atvejais iki sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. - 1336 MWth ir 161,1 MWe kogeneracinė jėgainė Kaune (toliau – Kauno kogeneracinė), šiuo metu teikianti tik elektros energijos rezervinės galios paslaugas ir nenaudojama šilumai gaminti ir tiekti į Kauno CŠT tinklą. Esami įrenginiai ES aplinkosauginių reikalavimų, numatytų 2010/75/ ES direktyvoje dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės). Kauno kogeneracinės savininkas AB Kauno energija 2016 m. parengė Kauno termofikacinės elektrinės modernizacijos plėtros projektą. Remiantis plėtros projekte nurodyta koncepcija, Kauno kogeneracinėje planuojama išlaikyti dujas kaip kurą ir, investuojant įdiegti naują kombinuoto ciklo dujų turbinos bloką. Atsižvelgiant į tai, tai būtų investicijos į iškastinį kurą naudojančio įrenginio modernizavimą, todėl neatitinka šios pažangos priemonės tikslo ir pažangos priemonės apimtyje nėra svarstoma. Suminė didžiausių dujomis kūrenamų kogeneracinių jėgainių instaliuota galia yra 2074,6MWth ir 556,1MWe, išskyrus Panevėžio kogeneracinę, jų modernizavimas naudoti AEI šilumai gaminti ir tiekti į CŠT dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių nėra galima veikla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Veiklos „Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje“ ir „Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje“. 2014-2020 metų ES investicijomis buvo remiama veikla buvo naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas, esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos įrenginiais centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW). Nors CŠT tinklas yra gerai išvystytas, šiuo metu biokuro kogeneracines elektrines eksploatuoja tik 9 CŠT įmonės. Instaliuota šilumos tiekimo įmonių biokuro katilų galia – 204,89 MW, kogeneraciniu būdu pajėgumai – 143 MWth ir 44,71 MWe, iš kurių Vilniaus šilumos tinklų - 46,3 MWth ir 16,25 MWe. Nepriklausomų šilumos gamintojų turimi biokuro kogeneracijos pajėgumai - 82 MWth, 12,5 MWe, šiuo metu įgyvendinami projektai – 11 MWth, 2,5 MWe (UAB „Biovatas“, Alytaus CŠT). Kogeneracinės elektrinės yra vienas efektyviausių ir pažangiausių klimato kaitos požiūriu energijos gamybos būdų, kuris pripažįstamas ir skatinamas EE direktyvoje. Visos kogeneracinės elektrinės, sukurtos 2021-2027 IP lėšomis bus didelio efektyvumo, kaip tai apibrėžta Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-216 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“: Didelio efektyvumo kogeneracija – tai kogeneracijos procesas, kai pasiekiamas ne mažesnis kaip 10 % kuro (pirminės energijos) sutaupymas, palyginti su atskira palyginamąja šilumos ir elektros energijos gamyba, arba pasiekiamas ne mažesnis kaip 0 % kuro sutaupymas mažesnės nei 1 MW elektrinės galios kogeneracijos blokui. Kogeneracinės jėgainės efektyvumas gali pasiekti net 95 proc. ar daugiau nuo sudeginamo kuro energetinės vertės, kai tradicinės elektrinės pasiekia 30-60 proc. kuro energijos išnaudojimo efektyvumą. Pagal šią priemonę numatoma skirti finansavimą statomoms kogeneracinėms elektrinėms iki 20 MWth ir 5 MWe.galios (visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW). Dalis (apie 290 MW instaliuotos galios) šilumos gamintojų biokuro katilų yra eksploatuojami ilgiau nei 15 metų, todėl reikalauja kapitalinio remonto arba pakeitimų. Šie katilai priverstinai stabdomi gedimams šalinti ir tai ženkliai mažina šilumos gamybos efektyvumą ir tiekimo patikimumą. Pagal 2014–2020 investicijų programą remiamos veiklos buvo: • biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje; • nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. • pagal 2014–2020 investicijų programos įgyvendintus projektus biokuro katilų vidutinė galia buvo apie nuo 0,2 iki 10 MW (2,5 MW, 3 MW, 5 MW, 8 MW). Pagal šią priemonę bus remiamos investicijos į ne didesnius nei 20 MW instaliuotos galios biokuro katilus, atsižvelgiant į dalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ES ATLPS) įrenginių galios slenkstinę ribą. Pagal 2021-2027 IP nustatytus rodiklius, šiomis veiklomis prisidedama prie Produkto 1, Produkto 2, Produkto 3 ir Produkto 4 bei Rezultato rodiklių pasiekimo. Veiklos rezultatas – instaliuoti nauji (modernizuoti) prie CŠT tinklo prijungti šilumos iš biokuro gamybos pajėgumai ir instaliuoti nauji (modernizuoti) elektros energijos iš AEI gamybos pajėgumai, taip pat įgyvendinti šilumos energijos kaupimo sprendimai, kadangi šilumos akumuliacines talpas galima įrengti praktiškai prie visų naujų (ir esamų) biokuro katilų. - Veiklos „Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje“ ir „Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje“. Saulės kolektorių sistemos įrengimas didina šilumos gamybos įrenginių efektyvumą ir atitinkamai mažina šilumos gamybos poveikį aplinkai. Šilumos talpyklos dažnu atveju jos negali būti naudojamos kaip pagrindinis energijos šaltinis, nes jų generuojamos energijos kiekis tiesiogiai priklauso nuo klimato veiksnių, o generuojamos energijos pikai nesutampa su vartojimo pikais (pvz., – saulės energija šilumai vasarą, o didžiausias poreikis – žiemą ir pan.). Tam diegiamos energijos akumuliavimo sistemos (pvz., akumuliatoriai yra kraunami, kai generuojamas didžiausias energijos kiekis, o energija panaudojama tada, kai generavimo pajėgumai sumažėja, o vartojimas išauga). Technologine prasme, šilumos talpyklos gali būti skirtos trumpalaikiam arba ilgalaikiam šilumos saugojimui. Talpyklų ilgalaikiam šilumos saugojimui įrengimas CŠT sistemose gali būti naudojamos šilumos gamintojų šilumos poreikio piko ir rezerviniams pajėgumams CŠT sistemose padengti vietoje dujinių šilumos gamybos įrenginių. Pagal 2021-2027 IP nustatytus rodiklius, šiomis veiklomis prisidedama prie Produkto 1, Produkto 3 ir Produkto 4 bei Rezultato rodiklių pasiekimo. - Veiklos „Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas visoje Lietuvoje“ ir „Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje“. Pagal 2021-2027 IP nustatytus rodiklius, šiomis veiklomis prisidedama prie Produkto 2, Produkto 3 ir Produkto 4 bei Rezultato rodiklių pasiekimo. Šilumos siurblių integravimas į CŠT sistemas turi didelį potencialą miestų zonose. Pagal 2021-2027 IP nustatytus rodiklius, šiomis veiklomis prisidedama prie Produkto 2, Produkto 3 ir Produkto 4 bei Rezultato rodiklių pasiekimo. Žemos temperatūros šaltiniai (nuo 20 iki 40°C) yra prieinami daugelyje vietų. Pavyzdžiui, duomenų centruose susidaranti šiluma yra išmetama į aplinką. Panaudojant šilumos siurblius, ši šiluma galėtų būti atiduodama CŠT tinklui, taip išvengiant šilumos išmetimo į aplinkos orą.

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Bendrosios alternatyvų analizės nuostatos: - Veiklų alternatyvos buvo įvertintos rengiant 2021 –2027 IP projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklių (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytais intervencijų kodais (ERPF ir Sanglaudos fondų lėšos veikloms skiriamos pagal: 048 intervencijos kodą „Atsinaujinančioji energija: saulė, 050 intervencijos kodą „Atsinaujinančioji energija: biomasė, kurią naudojant itin sumažinamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“, 052 intervencijos kodą „Kita atsinaujinančioji energija (įskaitant geoterminę energiją)“. Taip pat buvo atsižvelgta į 2021–2027 IP poveikio vertinimo rezultatus ir išvadas. - Konkrečios 2021–2027 IP veiklos, jų įgyvendinimo produktų ir rezultatų rodikliai bei veiklų finansavimo formos buvo nustatytos derinimo su EK metu vadovaujantis Reglamento Nr. 2021/1060 21-22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Finansavimas veikloms bus skiriamas taikant finansines priemones, technologiniam veiklų įgyvendinimo palyginimui duomenys bus pateikiami kiekvieno šilumos gamintojo konkrečiame verslo plane, veiklų įgyvendinimui nustatyti konkretūs produkto ir rezultatų rodikliai, kurie nėra keičiami. Atitinkamai, žemiau išdėstytų 6 pažangos priemonės veiklų sudaro vieną alternatyvą „2021-2027 IP suderintų veiklų ir jų apimčių vykdymas“, kuriai apskaičiuoti finansiniai bei socialiniai-ekonominiai rodikliai: - Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje; - Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje. - Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje; - Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje. - Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas visoje Lietuvoje; - Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje. - Pasirinktas ataskaitinis laikotarpis yra 28 metai. Ataskaitinis laikotarpis nustatomas pagal infrastruktūros, kuriai skirta didžiausia finansavimo suma, eksploatavimo laikotarpį, išlaikant reikalavimą, kad ataskaitinis laikotarpis būtų ne mažiau nei 5 metais ilgesnis nei pažangos priemonės įgyvendinimo laikotarpis. Rekomenduojamas energetikos sektoriaus rekomenduojamas ataskaitinis laikotarpis yra 30, tačiau šalies strateginiuose dokumentuose nėra rodiklių, kurių reikšmės būtų nustatytos vėlesniam laikotarpiui nei 2050 m. Atitinkamai, pažangos priemonės alternatyvų analizė atliekama 2023-2050 metų intervale. - Investicijų likutinės vertės apskaičiuotos remiantis žemiau 4 lentelėje nurodytomis prielaidomis. Lentelė 4. Prielaidos investicijų likutinei vertei apskaičiuoti Investicijų tipas; Eksploatavimo laikotarpis, metais; Pasirinkimo pagrindimas. Biokuro katilų eksploatavimo laikotarpis iki esminių reinvesticijų/pakeitimo; 16; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintas Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, pozicija katilinių įrengimai ir stacionarinieji garo katilai. Šilumos talpyklų eksploatavimo laikotarpis iki esminių reinvesticijų/pakeitimo; 16; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintas Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, pozicija katilinių įrengimai ir stacionarinieji garo katilai. Šilumos siurblių eksploatavimo laikotarpis iki esminių reinvesticijų/pakeitimo; 10; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintas Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, pozicija siurbliai ir kita siurblinė įranga. Kogeneracinių elektrinių eksploatavimo laikotarpis; 16; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 patvirtinta Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika. - Investicijų sumos kiekvienai iš 6 veiklų identifikuotos skaičiuoklės darbalapyje „Prielaidos_N“. - Investicijomis sukurto turto veiklos sąnaudos ir pajamos bei reinvesticijų poreikis nėra vertinami, kadangi tai privačių investuotojų pinigų srautai, kurie bus prognozuojami verslo planuose, tvirtinamuose Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Bet kokiu atveju, investicijos į įrenginius, tiekiančius šilumą į CŠT sistemą, yra reguliuojama veikla, kuria užtikrinamas pagrįstas nustatyto dydžio pelnas šilumos gamintojui, todėl įvertinus šiuos finansinius pinigų srautus socialinio-ekonominio poveikio, konkrečiai ENIS reikšmė didėtų. - Pagrindinė socialinė-ekonominė 6-ių investicinių veiklų nauda, remiantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 2.5 skyriumi yra „Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas“, kas atitinka 2021-2027 IP nustatytą Rezultato rodiklį. Nauda išreikšta skaitine išraiška naudojant šio įverčio reikšmes, apskaičiuotas Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 5-6 prieduose, galiojančiuose nuo 2023-01-01. Nauda pradedama skaičiuoti nuo antrųjų metų po investavimo laikotarpio pabaigos. Atsižvelgta į įrenginių naudingą tarnavimo laikotarpį: jam pasibaigus, įrenginių poveikis CO2 sumažinimui nebėra vertinamas. CO2 sumažinimo kiekiai detaliai apskaičiuoti skaičiuoklės darbalapyje „Prielaidos_N“ 102 eilutėje. - Ekonominės naudos skaičiavimas atliktas skaičiuoklės darbalapio „EN“ 86:89 eilutėse ir perkeltas į alternatyvos 1 darbalapio L.1.1 eilutę.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Alternatyvos 1 įvertinimas atliktas sąnaudų ir naudos analizės metodu naudojant skaičiuoklę, viešai paskelbtą adresu: https://www.ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fdocuments%2Ffiles%2FPriemoniu+skaiciuokle_v1_0_20210211.xlsm Naudojant skaičiuoklę apskaičiuota alternatyvos palyginamojo rodiklio (ekonominio naudos ir išlaidų santykio) reikšmė (žr. 5 lentelę): Lentelė 5. Alternatyvos 1 ekonominės naudos ir išlaidų santykio (ENIS) reikšmė Alternatyva; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva 1. 2021-2027 IP numatytų veiklų ir jų apimčių įgyvendinimas; 1,96. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „Rezultatai“. Alternatyvos 1 įgyvendinimo poveikis viešiesiems finansams nurodytas 6 lentelėje. Lentelė 6. Alternatyvos 1 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 86.504.404; 88.547.816. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -86.504.404; -88.547.816. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „Poveikis VF“ Optimalia pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyva yra Alternatyva 1 „2021-2027 IP numatytų veiklų ir jų apimčių įgyvendinimas“. Pažangos priemonės įgyvendinimą sudaro 6 investicinių veiklų rinkinys: - Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje. Veiklai įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 8,571 mln. Eur, iš jų 2021–2027 m. IP lėšų 6 mln. Juos investavus bus pasiekta 99MWh rodiklio Produkto 1 reikšmė, 11MW (1MWe ir 10MWth) rodiklio Produkto 2 reikšmė ir 6.640 t/CO2 ekvivalentu metinis sumažinimas (rodiklis Rezultatas siekiama reikšmė 2029 m. 2.720 t/CO2). - Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje. Veiklai įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 45 mln. Eur, iš jų 2021–2027 m. IP lėšų 31,5 mln. Juos investavus bus pasiekta 521MWh rodiklio Produkto 1 reikšmė, 58,5MW (6MWe ir 52,5MWth) rodiklio Produkto 2 reikšmė ir 37.140 t/CO2 ekvivalentu metinis sumažinimas (rodiklis Rezultatas siekiama reikšmė 2029 m. 14.520 t/CO2). - Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje. Veiklai įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 11,305 mln. Eur, iš jų 2021–2027 m. IP lėšų 7,913 mln. Juos investavus bus pasiekta 785 MWh rodiklio Produkto 1 reikšmė, 28MW rodiklio Produkto 2 reikšmė ir 1.583 t/CO2 ekvivalentu metinis sumažinimas (rodiklis Rezultatas siekiama reikšmė 2029 m. 0 t/CO2). - Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje. Veiklai įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 15,481 mln. Eur, iš jų 2021–2027 m. IP lėšų 10,836 mln. Juos investavus bus pasiekta 1.075 MWh rodiklio Produkto 1 reikšmė, 38MW rodiklio Produkto 2 reikšmė ir 2.167 t/CO2 ekvivalentu metinis sumažinimas (rodiklis Rezultatas siekiama reikšmė 2029 m. 0 t/CO2). - Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas CŠT sistemose visoje Lietuvoje. Veiklai įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 13,393 mln. Eur, iš jų 2021–2027 m. IP lėšų 9,375 mln. Juos investavus bus pasiekta 13MW rodiklio Produkto 2 reikšmė ir 468 t/CO2 ekvivalentu metinis sumažinimas (rodiklis Rezultatas siekiama reikšmė 2029 m. 312 t/CO2). - Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas CŠT sistemose Vidurio ir vakarų Lietuvoje. Veiklai įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 13,393 mln. Eur, iš jų 2021–2027 m. IP lėšų 9,375 mln. Juos investavus bus pasiekta 13MW rodiklio Produkto 2 reikšmė ir 468 t/CO2 ekvivalentu metinis sumažinimas (rodiklis Rezultatas siekiama reikšmė 2029 m. 312 t/CO2). Remiantis jautrumo analizės rezultatais (skaičiuoklės darbalapis „Jautrumo analizė“), ši pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyva turi 2 kritinius kintamuosius: anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimą ir socialinę diskonto normą. Scenarijų analizės rezultatai atskleidžia, kad pesimistinio scenarijaus atveju (investicijoms ir veiklos sąnaudoms pabrangus 25 %, o pajamoms ir socialinei naudai sumažėjus 25 %), Alternatyvos 1 ENIS būtų lygus 1,24, todėl vertinama, kad pažangos priemonės įgyvendinimas nėra rizikingas. Pažangos priemonės įgyvendinimu prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, įgyvendinimo priemonių plane nustatyto energetikos srities uždavinio 1.1 „Modernizuoti esamas ir pagal naudingosios šilumos energijos poreikį pastatyti naujas didelio efektyvumo kogeneracines elektrines“. Pastarasis uždavinys užtikrina ilgalaikio tikslo pasiekimą - sukurti saugų, palankų aplinkai, konkurencingą ir į bendrą ES energetikos sistemą integruotą energetikos sektorių, užtikrinti patikimą ir diversifikuotą energijos išteklių tiekimą, padidinti energijos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą, išplėsti atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą. Alternatyvos 1 veiklos tiesiogiai įgyvendina 7-ąjį darnaus vystymosi tikslą „Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija“, uždavinius 7.1 „Iki 2030 metų užtikrinti visuotinę galimybę gauti prieinamas, patikimas ir modernias energetikos paslaugas.“ Ir 7.2. „Iki 2030 metų labai padidinti atsinaujinančiosios energijos dalį pasaulinės energijos rūšių derinyje“. Konkretūs Jungtinių Tautų ir Lietuvos rodikliai, prie kurio prisideda visos pažangos priemonės veiklos yra 7.1.2 „Gyventojų, naudojančių daugiausia švarų kurą ir technologijas, dalis“ ir „7.2.1a Atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu“. Atitinkamai, vertinama, kad pažangos priemonės turiniu laikomasi horizontaliojo darnaus vystymosi principo (įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą). Pažangos priemonės veiklos taip pat prisideda prie horizontaliojo inovatyvumo principo, kadangi įgalina praktikoje derinti skirtingus technologinius sprendimus (pavyzdžiui, saulės kolektorius ir šilumos siurblius ir pan.). Horizontaliojo lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimas užtikrinamas netaikant selektyvumo CŠT šilumos vartotojų atžvilgiu – pažangos priemonės veiklos įgyvendinamos atsižvelgiant į techninius infrastruktūros rodiklius, siekiant optimalaus poveikio kiekvienam vartotojui, jų nesegmentuojant. Įgyvendinant pažangos priemonės veiklas bus laikomasi horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų pagal 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių 344–347 punktuose nustatytus reikalavimus.

___________________________

2021-2030 M. ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ 7 VEIKLos PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 03-001-06-03-05 Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje (7 veikla „Iškastinio kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais) |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 6.3. uždavinys. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą bei didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje 2.4 uždavinys. Mažinti gyventojų energetinį skurdą |
| Plėtros programa | 2021–2030 m. energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

įgyvendinus PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonę laukiamAS pokyTIS

Pažangos priemonė skirta šalinti 3 problemos „Didelė gyventojų dalis energijai skiria didelę pajamų dalį (dėl to yra priversti riboti kitus būtinuosius poreikius)“ 3.3. priežastį „Aukštos energijos kainos“, kurias lemia šie faktoriai, identifikuoti 2021–2030 m. energetikos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 (toliau – Plėtros programa): 3.2.2. Neefektyvūs įrenginiai, šildymo sistemos ir neefektyvi jų eksploatacija; 3.3.1. Šilumos kainų skirtumai skirtingose Lietuvos savivaldybėse; 3.3.2. Vartotojų, prijungtų prie vietinių nedidelių energijos išteklių (suskystintų naftos dujų) tiekimo sistemų, energijos išteklių tiekimo paslaugų kainų augimas ir ribotos šių vartotojų galimybės pereiti prie pigesnio energijos šaltinio. Plėtros programos pažangos priemone orientuojamasi į centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainų mažinimą atskirose šalies savivaldybėse ir (ar) atskirose, nedidelėse, hidrauliškai vientisose šilumos tiekimo sistemose. Pažangos priemonės veiklomis sprendžiama problema: - Šilumos kainų skirtumai skirtingose Lietuvos savivaldybėse – kai kuriose savivaldybėse centralizuotai tiekiamos šilumos kaina skiriasi daugiau nei du kartus. Viena iš pagrindinių priežasčių – nedidelės vietinės šilumos tiekimo sistemos („neefektyvios sistemos“), kuriose šilumos gamyboje pagrinde naudojamas iškastinis kuras (dujos, kitas kuras). - Nelygiavertės dalies šilumos tiekėjų galimybės investuoti į gamtinių dujų atsisakymą ir perėjimą prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumos gamyboje. Ribojantys faktoriai – mažas šilumos vartotojų skaičius ir sąlyginai didelės patiriamos investicinės sąnaudos reiškia dar didesnes šilumos kainas trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu („užburto rato“ efektas), nedideli šilumos tiekėjai ne visada gali pasiskolinti reikiamas lėšas. ŠILUMOS KAINŲ SKIRTUMO FAKTORIUS (3.3.1) Remiantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) skelbiamais duomenimis, vidutinė svertinė šilumos kaina 2024 m. buvo 6,72 ct/kWh be PVM. Mažiausia vidutinė kaina 2023 m. buvo AB „Utenos šilumos tinklai“ (5,48 ct/kWh be PVM), didžiausia vidutinė kaina buvo UAB Komunalinių paslaugų centro (11,34 ct/kWh be PVM). Paveikslas 1. Vidutinės šilumos kainos Lietuvos miestuose 2024 m. Šilumos kainų struktūra 2024 m. vidutinės šilumos kainos Lietuvos miestuose, ct/kWh be PVM. Šilumos kainų struktūra (kainos dedamosios) Šaltinis: VERT VERT skelbiamoje diagramoje (grafike) matomi reikšmingi kainų skirtumai atskirose savivaldybėse. Mažiausiai šiluma 2023 m. kainavo Utenoje, Šiauliuose Mažeikiuose, Klaipėdoje, Panevėžyje (apie 5,5–6,3 ct/kWh be PVM). Iš 60 Lietuvos savivaldybių didžiojoje daugumoje (beveik 50 miestų) šilumos energijai pagaminti naudojamo kuro struktūroje daugiau nei 80 proc. dabar sudaro biomasė ir komunalinės atliekos. Šilumos kainos sandara Šilumos kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės reguliuojamomis) sąnaudomis, kurias sudaro: - šilumos ruošimo (pirkimo) sąnaudos – kuro, energijos išteklių, naudojamų šilumos gamyboje ir (ar) iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirktos šilumos sąnaudos; - šilumos perdavimo sąnaudos; - įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos; - sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudos. Šilumos kaina kiekvieną mėnesį apskaičiuojama pagal VERT nustatytą Šilumos kainų nustatymo metodiką (toliau – Metodika): - VERT nustato šilumos bazinę kainą (pajamų bazinį lygį), derina perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus ar vienašališkai nustato šilumos kainų dedamąsias savivaldybei laiku nenustačius šilumos kainos dedamųjų arba savivaldybei nepašalinus nustatytų pažeidimų; - savivaldybių tarybos nustato konkrečias šilumos kainos dedamąsias, teikia VERT bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas dėl ūkio subjekto parengto bazinės kainos projekto; - šilumos tiekėjai, atsižvelgdami į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, apskaičiuoja pakitusias kuro kainas ir pakitusias perkamos šilumos kainas ir viešai skelbia galutines šilumos kainas. Šilumos kainą sudaro šios dedamosios: pastovioji, kintamoji, papildoma dedamoji. Taip pat pridedamas ir valstybės nustatyto dydžio PVM. Paveikslas 2. Šilumos kainos sandara Šilumos tiekėjų sąnaudas sąlyginai galima skirstyti į kintamąsias ir pastoviąsias. VERT kiekvieną mėnesį skelbia šilumos kainų (ct/kWh) struktūrą atskirose savivaldybėse (šilumos tiekimo įmonėse). Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, pirktos šilumos, elektros energijos ir vandens technologijai, kitos sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Kuro dedamoji šilumos kainoje sudaro nuo 40 iki 80 proc. visos šilumos kainos, priklausomai nuo naudojamo kuro rūšies. Biokurą deginančių įmonių kuro dedamoji yra mažesnė nei šilumą gaminant dujomis. Tačiau, deginant biokurą, yra išleidžiama daugiau lėšų biokuro įrenginių eksploatacijai. Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro personalo, nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto, kitos sąnaudos ir investicijų grąža. Papildoma dedamoji – vadovaujantis Metodikos 65, 76, 77, 91–98 punktais apskaičiuotos papildomai gautos pajamos ir (ar) patirtos sąnaudos. Papildomos dedamosios dalį sudaro šilumos tiekėjo gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+) susidariusios dėl faktinių kuro, pirktos šilumos, elektros energijos ar kitų sąnaudų neatitikties su įskaičiuotomis šilumos kainoje. Teigiamas skirtumas (kai surinkta daugiau pajamų, nei patirta sąnaudų) kompensuojamas vartotojų naudai, neigiamas skirtumas (kai surinkta mažiau pajamų, nei patirta sąnaudų) kompensuojamas šilumos tiekėjo naudai. Paveikslas 3. Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios 2022 m. kovo mėn., ct/kWh be PVM Šaltinis: VERT. Pastaba: UAB „Utenos šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kaina nurodyta nevertinant kompensacijos Žemiau pateikiamos didžiausios ir žemiausios 2025 m. sausio mėnesio šilumos kainos (be PVM): paveiksle 4 mėlynai pavaizduota pastovioji kainos dedamoji, o žaliai – kintamoji. Kintamųjų sąnaudų dalis atskirose įmonėse skirtinga ir labiausiai priklauso nuo kuro struktūros, įmonės dydžio, eksploatuojamų katilinių skaičiaus ir pan. Pavyzdžiui, „Nemenčinės komunalininkas“ daugiausia naudoja dujas, todėl pastovioji dedamoji maža, tačiau didelės išlaidos kurui (kintamoji dedamoji). Priešingai, biokurą naudojančiose įmonėse mažesnė kintamoji dedamoji, tačiau didesnė pastovioji dėl brangesnių įrenginių ir sudėtingesnio jų eksploatavimo. Paveikslas 4. Atskirų šilumos tiekimo įmonių šilumos kainos (kainos dedamosios) 2025 m. sausio mėn. Šaltinis: VERT, LŠTA Kuro, naudojamo šilumos gamyboje, kainos Iš pateikto grafiko (paveikslas 5) matyti, kad gamtinių dujų kaina vidutiniškai 1,5 karto didesnė nei biokuro, o energetinės krizės metu kainų skirtumas buvo išaugęs iki 2-3 kartų. Paveikslas 5. Kuro, naudojamo šilumos gamyboje, vidutinės metinės kainos, Eur/MWh Šaltinis: LŠTA NEDIDELIŲ, VIETINIŲ („NEEFEKTYVIŲ“) ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ FAKTORIUS (3.3.2) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatyta, kad „Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema“ – aprūpinimo šiluma sistema, kurioje esamam šilumos energijos poreikiui pagaminti naudojama ne mažiau kaip 50 procentų atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 procentų technologinio proceso metu nepanaudotos šilumos, 75 procentai bendruose šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos arba ne mažiau kaip 50 procentų bendro jų derinio. Pagal LŠTA pateikiamą statistiką prie CŠT sistemų prijungti 18 975 daugiabučiai, kuriuose yra 734 831 vartotojų (namų ūkių). Vidutiniškai 1 daugiabutyje yra 39 butai. Vadovaujantis LŠTA informacija, CŠT sistemų, kurios neatitinka efektyvios CŠT sistemos apibrėžimo, skaičius yra 148. Prie neefektyvių CŠT sistemų prijungta apie 1 249 daugiabučių, remiantis LŠTA statistika skaičiuojama, kad prie neefektyvių šilumos tiekimo sistemų prijungti apie 48 711 butai (namų ūkiai). Tai sudaro 6,6 proc. pagal buitinių vartotojų skaičių arba 3,8 proc. pagal patiektą šilumos kiekį (2023 m. viso vartotojams patiekta 7035,6 GWh šilumos, t.sk. neefektyviose CŠT sistemose 264,2 GWh); Daugumoje atvejų, neefektyviomis šilumos tiekimo sistemomis šilumos vartotojams tiekiama šiluma gaminama iškastinio kuro (suskystintų naftos dujų, gamtinių dujų, kito skysto kuro) įrenginiais arba senais, ilgai eksploatuojamais biokuro katilais. Prie tokių šilumos tiekimo sistemų prijungta nedaug vartotojų, dėl sąlyginai didelių kintamų kaštų (patiriamų dėl nutolusių nuo pagrindinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos gamybos įrenginių, katilinių eksploatacijos, naudojamo brangesnio iškastinio kuro, neefektyvios šilumos gamybos, šilumos tiekimo nuostolių), dėl masto ekonomijos nebuvimo, tokiems vartotojams tiekiama brangesnė šilumos energija, lyginant su stambesnių šilumos tiekimo sistemų vartotojais. Pavyzdžiui, Vilniaus rajone šilumą tiekianti UAB „Nemenčinės komunalininkas“ eksploatuoja 20 katilinių, iš kurių 13 kūrenamos gamtinėmis dujomis ir 7 – medžio granulėmis. Vartotojų skaičius Vilniaus rajone santykinai mažas – 2 195. Palyginimui, Šiauliuose, kur paprastai šilumos energijos kaina mažiausia, šilumos energijos vartotojų skaičius didesnis nei 44 000. Žemiau pateikiami (Paveikslai 6, 7) tai patvirtinantys pavyzdžiai. AB „Šiaulių energija“ nuo 2025 m. vasario mėn. diferencijavo šilumos kainas, taikomas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams – dėl didesnių kintamos dalies sąnaudų Šiaulių rajono gyventojams taikoma didesnė galutinė šilumos kaina. Paveikslas 6. Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vidutinės šilumos kainos palyginimas Šaltinis: VERT, AB „Šiaulių energija“ Paveiksle 7 matoma UAB „Plungės šilumos tinklai“ situacija aiškiai iliustruoja dėl geografinės padėties sąlygojamų patiriamų papildomų sąnaudų priežastis. Papildomas sąnaudas lemia nutolusių katilinių eksploatacija (priežiūros, remonto darbai), išlaidos iškastiniam kurui, šilumos perdavimas (technologiniai nuostoliai), personalo išlaikymas ir kitos, papildomos sąnaudos. Paveikslas 7. UAB „Plungės šilumos tinklai“ vietinės katilinės atskirose miestelių sistemose Šaltinis: UAB „Plungės šilumos tinklai“ Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsniu „Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimas vartotojo iniciatyva“, šilumos vartotojai turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos, jeigu ji neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kriterijų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ir šilumos ūkio specialiajame plane nėra numatyta iki 2025 m. gruodžio 31 d. jų pasiekti, ir šilumos vartotojai pastato energinio naudingumo sertifikatu gali pagrįsti, kad numatytas pastato apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu iš atsinaujinančių išteklių energijos būdas užtikrins ne mažiau kaip 20 procentų didesnį šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą. Nacionalinė darbotvarkė „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“ (toliau – NENS) nurodoma jog Europos Sąjungos (ES) lygiu yra sutarta, kad efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo (CŠT) sistema turės atitikti nustatytus atsinaujinančių išteklių energijos arba atliekinės šilumos dalies sistemoje kriterijus, kurie nuosekliai bus didinami nuo 2028 m. iki 2050 m. kas 5 metus. Nuo 2050 m. efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistema bus laikoma tokia sistema, kurioje naudojama tik atsinaujinančių išteklių energija, tik aplinkos energija ir atliekinė šiluma arba tik atsinaujinančių išteklių energijos ir aplinkos energijos bei atliekinės šilumos derinys (150 p.). NENS numatyta, kad vykstant energetikos pokyčiams Lietuvoje bus išlaikomos ir plečiamos CŠT sistemos, skatinamas jų perėjimas prie AEI, naujų šilumos gamybos būdų (šilumos siurblių, elektrinių katilų ar kt.) vystymas, atliekinės šilumos panaudojimas ir vystomi sezoniniai šilumos kaupimo sprendiniai (160 p.). CŠT sektoriuje siekiama perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui šilumos gamybos būdų ir palankios aplinkos investicijoms į technologijas, skatinančias energijos vartojimo efektyvumą ir naujų AEI technologijų diegimą. Pasirenkant šildymo būdą, prioritetas teikiamas CŠT kaip žaliausiam, efektyviausiam ir patikimiausiam apsirūpinimo šiluma būdui Lietuvos miestuose. Miestuose centralizuotai tiekiama šiluma nepertraukiamai aprūpinama apie 80 proc. šilumos vartotojų, siekiama, kad iki 2050 m. šiluma bus gamina tik iš AEI (162 p.). ES CŠT plėtra pripažįstama pagrindiniu sprendimu, mažinant šilumos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, nes jis sudaro sąlygas plėsti AEI, taip pat perteklinės ir atliekinės šilumos naudojimą, kartu prisidedant prie energetikos sistemų stabilumo ir anglies dioksido emisijų mažinimo. Siekiant įgyvendinti NENS, Šilumos ūkio įstatyme nustatytus tikslus, būtina užtikrinti sąlygas CŠT sistemų dekarbonizacijai ir plėtrai, svarbu išlaikyti esamus šilumos vartotojus, siekti, kad ir toliau Lietuvos miestuose CŠT liktų vienas iš pagrindinių šilumos tiekimo būdų, kuris užtikrina patikimą šilumos energijos tiekimą didžiajai daliai Lietuvos gyventojų. Įgyvendinant pažangos priemonę, numatoma skirti 14 200 000 Eur (keturiolika milijonų du šimtus tūkstančių eurų) finansinę paramą neefektyvių šilumos gamybos įrenginių (iki 3 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios) pakeitimui nedidelėse šilumos tiekimo sistemose: - pagal pažangos priemonę remiama veikla – iškastinio kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais (iki 3 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose („neefektyviose sistemose“); - siūloma pažangos priemone būtų sprendžiamos Plėtros Programos 2.4 uždavinio „Mažinti gyventojų energetinį skurdą“ 3 problemos („Didelė gyventojų dalis energijai skiria didelę pajamų dalį (dėl to yra priversti riboti kitus būtinuosius poreikius)“) priežastys. Siekiant mažinti galutines šilumos kainas, įgyvendinant pažangos priemonę, taip pat būtų sudaromos sąlygos mažesniems šilumos tiekėjams (priskiriamiems IV ir V grupėms pagal parduotą šilumos kiekį) modernizuoti šilumos gamybos šaltinius: 1) mažinama pradinė investicijų našta keičiant šilumos gamybos šaltinius; 2) mažinamas iškastinio kuro vartojimas; 3) efektyvinama šilumos gamyba ir mažinami pastovieji eksploataciniai (personalo) kaštai. Numatoma, kad kiekvienos savivaldybės CŠT sistemų modernizavimui galimi skirtingi techniniai sprendimai, kaip pavyzdžiui iškastinį kurą naudojančių katilinių (vandens šildymo katilų) keitimas į AEI šaltinius naudojančius sprendimus: šilumos siurblius (ypač aktualu CŠT sistemoms su karšto vandens vartojimu nešildymo sezono metu), modernias biokuro katilines (efektyvesnius biokuro katilus) ar jų kombinacijas su šilumos siurbliais, automatizuotų biokuro katilinių įrengimas (automatizuoti medienos skiedros/granulių katilai, automatinė kuro tiekimo ir degimo kontrolė). Sprendimų optimalumas grindžiamas kiekvieno šilumos tiekėjo pateiktame verslo plane. Skiriant finansavimą prioritetas būtų teikiamas: - Projektams, kurie vykdomi šilumos tiekimo sistemose, kuriose šilumos energijos gamybos kuro struktūroje gamtinės ar suskystintos naftos dujos sudaro 50 proc. ir daugiau („neefektyvios sistemos“) (apimtų 40 savivaldybių); - Projektams, kurie vykdomi šilumos tiekimo sistemose (savivaldybėse), kuriose vidutinė metinė svertinė šilumos kaina yra didesnė 30 proc. ir daugiau nei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiama vidutinė metinė svertinė šilumos ct/kWh be PVM. Vertinant 2024 m. vidutinę svertinę šalies šilumos kainą (6,72 ct/kWh be PVM), pagal pažangos priemonę projektams, vykdomiems savivaldybėse (šilumos tiekimo sistemose), kuriose vidutinė šilumos kaina būtų 8,74 ct/kWh be PVM ir didesnė, būtų teikiamas prioritetas (apimtų 17 savivaldybių). Pažangos priemonės įgyvendinimas visa apimtimi yra suplanuotas Plėtros programos 2.4 uždavinio „Mažinti gyventojų energetinį skurdą“ konkrečios problemos „Didelė gyventojų dalis energijai skiria didelę pajamų dalį (dėl to yra priversti riboti kitus būtinuosius poreikius)“ sprendimui kaip veikla „Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“. Įgyvendinant šią veiklą, numatyta: - siekiant sumažinti galutines šilumos kainas, pakeisti iškastinio kuro ir nusidėvėjusius biokuro katilus naujais, biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais (iki 3 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose („neefektyviose sistemose“); - siekiant modernizuoti CŠT sistemas, kad jos atitiktų efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kriterijus, planuojama įrengti 40 MW nominalios šiluminės vardinės galios papildomų, atsinaujinančius energijos išteklius (AEI), biokurą naudojančių šilumos gamybos pajėgumų; - sumažinti oro taršą. Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas – 14 200 tCO2/MWh/metus (siektina reikšmė 2030 m.). Šioje pažangos priemonėje formuluojama investicinė veikla, šalinanti problemos 3 problemos „Didelė gyventojų dalis energijai skiria didelę pajamų dalį (dėl to yra priversti riboti kitus būtinuosius poreikius)“ šias priežastis: „3.2.2. Neefektyvūs įrenginiai, šildymo sistemos ir neefektyvi jų eksploatacija“, „3.3.1. Šilumos kainų skirtumai skirtingose Lietuvos savivaldybėse“ ir „3.3.2. Vartotojų, prijungtų prie vietinių nedidelių energijos išteklių (suskystintų naftos dujų) tiekimo sistemų, energijos išteklių tiekimo paslaugų kainų augimas ir ribotos šių vartotojų galimybės pereiti prie pigesnio energijos šaltinio.“ Pažangos priemonės veikla formuluojama identifikuojant investicijų tipą ir finansavimo formą. Veiklos įgyvendinimo teritorija – visa šalies teritorija. Lentelė 1. Pažangos priemonėje planuojamų veiklų sąrašas Plėtros programos veikla; Konkrečios šioje pažangos priemonėje identifikuotos investicinės veiklos. Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams; - Iškastino kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais. Investuoti į iškastinio kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimą naujais biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais (iki 3 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose ir kt.); Atskira poveiklė neišskiriama, kadangi kiekvienos savivaldybės CŠT sistemų modernizavimui gali būti reikalingi skirtingi techniniai sprendimai. Sprendimų optimalumas grindžiamas kiekvieno šilumos tiekėjo pateiktame verslo plane.. Šaltinis: sudaryta autorių Veiklų vykdytojai ir jų skaičius nustatyti remiantis LŠTA duomenimis. Lentelė 2. Pažangos priemonės veiklų vykdytojai Konkrečios šioje pažangos priemonėje identifikuotos investicinės veiklos; Veiklos vykdytojų tipai; Potencialių veiklos vykdytojų skaičius. Iškastino kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais; Šilumos tiekimo licenciją turinčios įmonės; 49. Šaltinis: sudaryta autorių Pažangos priemonės veiklos tikslinių grupių dydis grindžiamas Plėtros programos uždavinių įgyvendinimu ir LŠTA duomenimis. Pagrindinė tikslinė grupė yra šilumos tiekimo licenciją turinčios įmonės. Veiklos įgyvendinimas prisidės prie energetinio skurdo mažinimo, CŠT sistemų energetinio efektyvumo didinimo, didins AEI dalį šilumos gamyboje, tai lems mažesnes šilumos tiekėjų veiklos sąnaudas ir turės teigiamos įtakos galutinių šilumos vartotojų sąskaitų dydžiui. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Veikla. Iškastino kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais Pažangos priemonės veiklos esmė – mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, pakeičiant šilumos gamybai naudojamą brangų ir taršų iškastinį kurą pigesniu, vietiniu biokuru ar kitais atsinaujinančiais energijos ištekliais. Tuo pačiu CŠT sistemos būtų modernizuojamos, kad jos atitiktų efektyvių centralizuoto šilumos tiekimo sistemų kriterijus, o pakeitus iškastinio kuro ar senus, ilgai eksploatuojamus biokuro katilus naujais, efektyvesniais, šilumos gamyba taptų efektyvesnė ir švaresnė, būtų sunaudojama mažiau kuro. Tai mažintų kintamas šilumos tiekėjų sąnaudas ir turėtų įtakos galutinėms šilumos kainoms. Siektinas pažangos priemonės produkto rodiklis – Vartotojų (namų ūkių) skaičius šilumos tiekimo sistemose, kuriose pakeisti šilumos energijos gamybos šaltiniai naujais, siekiant sumažinti šilumos energijos kainas, mato vnt. – vnt. Rodiklis parodo, kokia asmenų/namų ūkių (šilumos vartotojų) dalis perėjo prie pigesnio ir efektyvesnio šilumos energijos šaltinio, centralizuoto šilumos tiekimo sistemose pakeitus energijos gamybos šaltinius naujais, siekiant sumažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą. Tarpinė ir galutinė rodiklių reikšmės pateiktos lentelėje. Pažangos priemonės įgyvendinimo pradžioje rodiklio reikšmė lygi 0. Tarpinė rodiklio reikšmė nenustatyta. Galutinė siekiama rodiklio reikšmė 2029 m. yra 6 500 vnt. Lentelė 3. Pažangos priemonės veiklos produkto rodiklio reikšmės ir suplanuotos lėšos Veiklos pavadinimas; Siekiamas produkto rodiklis; Tarpinė reikšmė; Galutinė reikšmė; VB; Privačios lėšos. Iškastino kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais; Vartotojų (namų ūkių), kuriems mažinamos šilumos energijos tiekimo paslaugų kainos ir oro tarša, šilumos tiekimo sistemose pakeičiant šilumos energijos gamybos įrenginius naujais, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais įrenginiais, skaičius (vienetai); 0; 6 500; 14 200 000; 17 355 555. SUMA:; 0; 6 500; 14 200 000; 17 355 555. Šaltinis: sudaryta autorių Pažangos priemonės veikla bus įgyvendinama teikiant dotaciją veiklos vykdytojams. Veiklą gali vykdyti patys šilumos tiekėjai, taip pat jie gali pasitelkti rangovus. Taikant dotacinę priemonę, šilumos vartotojams mažinama pradinė investicijų našta keičiant šilumos gamybos šaltinius, nes gautų dotacijų dalis nėra įtraukiama į šilumos tiekėjų šilumos kainų dedamąsias ir tokiu atveju nedidinama galutinė šilumos kaina vartotojams. Be to, ne visi šilumos tiekėjai turi lygiavertes galimybės investuoti į iškastinio kuro atsisakymą ir perėjimą prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumos gamyboje. Ribojantys faktoriai – mažas šilumos vartotojų skaičius ir sąlyginai didelės patiriamos investicinės sąnaudos. Tai išimtinai nauja veikla, kuri gali būti vykdoma tik pastatų, daugiabučių namų, prijungtų prie CŠT sistemų, atžvilgiu, kurias siekiama paversti efektyviomis ir aplinką tausojančiomis sistemomis, tuo pačiu vartotojams sumažinant galutines šilumos kainas.

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Bendrosios alternatyvų analizės nuostatos: - Alternatyvų analizė atliekama sąnaudų–naudos analizės (toliau – SNA) metodu. - Alternatyvų įgyvendinimas pasieks nustatytas pažangos priemonės stebėsenos rodiklių reikšmes. - Veiklų alternatyvos vertinamos remiantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, nuostatomis. - Finansavimas pažangos priemonės veiklai bus skiriamas taikant dotacinę priemonę. Technologiniam veiklos įgyvendinimo palyginimui duomenys bus pateikiami kiekvieno šilumos tiekėjo konkrečiame verslo plane (projekte), veiklos įgyvendinimui nustatyti konkretūs stebėsenos rodikliai, kurie nėra keičiami. Atitinkamai, toliau išdėstyta pažangos priemonės veikla sudaro vieną alternatyvą „Plėtros programos uždavinių ir jų apimčių vykdymas“, kuriai apskaičiuoti finansiniai bei socialiniai–ekonominiai rodikliai: „Iškastino kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais“. - Parenkant ataskaitinį laikotarpį SNA, atsižvelgta į tai, kad rekomenduojamas energetikos sektoriaus rekomenduojamas ataskaitinis laikotarpis yra 30 metų. SNA naudojamas ataskaitinis laikotarpis nustatytas pagal infrastruktūros, kuriai skirta didžiausia finansavimo suma, eksploatavimo laikotarpį, išlaikant reikalavimą, kad ataskaitinis laikotarpis būtų ne mažiau nei 5 metais ilgesnis nei pažangos priemonės įgyvendinimo laikotarpis. - Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintu Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, biokuro katilų (II.3.1, II.3.2) nusidėvėjimo laikotarpis – 16 metų, šilumos siurblių (II.3.4.) nusidėvėjimo laikotarpis – 10 metų. Atsižvelgiant į tai, kad investicijų tikslas yra sumažinti šilumos energijos kainas, atliekant SNA priimama, kad modernizuoti šilumos gamybos įrenginiai bus eksploatuojami iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. ilgiausiai bus eksploatuojami 2026 m. modernizuoti įrenginiai – 24 metus. - Investicijų likutinės vertės apskaičiuotos remiantis žemiau 4 lentelėje nurodytomis prielaidomis. Lentelė 4. Prielaidos investicijų likutinei vertei apskaičiuoti Investicijų tipas; Eksploatavimo laikotarpis, metais; Pasirinkimo pagrindimas. Biokuro katilų eksploatavimo laikotarpis iki esminių reinvesticijų/pakeitimo; 16; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintas Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, pozicijos katilinių įrengimai ir stacionarinieji garo katilai, vandens šildymo katilai. Šilumos siurblių eksploatavimo laikotarpis iki esminių reinvesticijų/pakeitimo; 10; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintas Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, pozicija siurbliai ir kita siurblinė įranga. Šaltinis: sudaryta autorių - Investicijų sumos pažangos priemonės veiklai identifikuotos skaičiuoklės darbalapyje „Prielaidos_N“ 1 lentelėje. - Investicijomis sukurto turto veiklos sąnaudos ir pajamos bei reinvesticijų poreikis nėra vertinami, kadangi tai privačių investuotojų pinigų srautai, kurie bus prognozuojami verslo planuose, tvirtinamuose Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Bet kokiu atveju, investicijos į įrenginius, gaminančius ir (ar) tiekiančius šilumą į CŠT sistemą, yra reguliuojama veikla, kuria užtikrinamas pagrįstas nustatyto dydžio pelnas šilumos gamintojui, todėl įvertinus šiuos finansinius pinigų srautus socialinio–ekonominio poveikio, konkrečiai ENIS reikšmė didėtų. - Pagrindinė investicinės veiklos socialinė–ekonominė nauda, remiantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 2.5 skyriumi yra „Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas“. Nauda išreikšta skaitine išraiška naudojant šio įverčio reikšmes, apskaičiuotas Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 5-6 prieduose, galiojančiuose nuo 2025-01-01. Nauda pradedama skaičiuoti nuo antrųjų metų po investavimo laikotarpio pabaigos. Atsižvelgta į įrenginių naudingą tarnavimo laikotarpį: jam pasibaigus, įrenginių poveikis CO2 sumažinimui nebėra vertinamas. CO2 sumažinimo kiekiai detaliai apskaičiuoti skaičiuoklės darbalapyje „Prielaidos_N“ 2 ir 3 lentelėse. - Ekonominės naudos skaičiavimas dėl CO2 sumažinimo atliktas skaičiuoklės darbalapio „Prielaidos_N“ 4 lentelėje ir perkeltas į alternatyvos 1 darbalapio L.1.1 eilutę. - Kitos investicinės veiklos socialinės–-ekonominės naudos „Šilumos tiekimo patikimumo padidėjimas: ir „Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo“, vertinant investicinės veiklos poveikį šilumos energijos kainoms, apskaičiuotos skaičiuoklės darbalapyje „Prielaidos_N“ 5 ir 6 lentelėse, remiantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 6 priedu ir perkeltos į alternatyvos 1 darbalapio L.1.2 ir L.1.3 eilutes.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Alternatyvos 1 įvertinimas atliktas sąnaudų ir naudos analizės metodu naudojant skaičiuoklę, viešai paskelbtą adresu: https://www.ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fdocuments%2Ffiles%2FPriemoniu+skaiciuokle_v1_0_20210211.xlsm Naudojant skaičiuoklę apskaičiuota alternatyvos palyginamojo rodiklio (ekonominio naudos ir išlaidų santykio) reikšmė: Lentelė 6. Alternatyvos 1 ekonominės naudos ir išlaidų santykio (ENIS) reikšmė Alternatyva; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva 1. Plėtros programos uždavinių ir jų apimčių vykdymas; 4,87. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „Rezultatai“. Alternatyvos 1 įgyvendinimo poveikis viešiesiems finansams nurodytas lentelėse žemiau. Lentelė 7. Alternatyvos 1 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 24 990 913; 26 078 971. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -24 990 913; -26 078 971. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „Poveikis VF“ Optimalia pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyva yra Alternatyva 1 „Plėtros programos uždavinių ir jų apimčių vykdymas“. Alternatyvos 1 įgyvendinimą sudaro pažangos priemonės veikla: Iškastino kuro ir nusidėvėjusių biokurą naudojančių katilų keitimas naujais biokurą ar kitais atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais. Pažangos priemonės veiklai įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 31 500 000 Eur (trisdešimt vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų), iš jų valstybės biudžeto (VB) lėšų 14 200 000 Eur (keturiolika milijonų du šimtai tūkstančių eurų). Juos investavus, planuojama, kad bus įrengta 40 MW AEI (biokuro) vardinės (nominalios) šiluminės galios šilumos gamybos pajėgumų ir 14.200 t/CO2 ekvivalentu metinis sumažinimas (rodiklis Rezultatas siekiama reikšmė 2030 m. 9 467 t/CO2). Remiantis jautrumo analizės rezultatais (skaičiuoklės darbalapis „Jautrumo analizė“), ši pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyva turi 1 kritinį kintamąjį – subsidijos biokuro katilams. Scenarijų analizės rezultatai atskleidžia, kad pesimistinio scenarijaus atveju (investicijoms ir veiklos sąnaudoms pabrangus 25 %, o pajamoms ir socialinei naudai sumažėjus 25 %), Alternatyvos 1 ENIS būtų lygus 2,92 todėl vertinama, kad pažangos priemonės įgyvendinimas nėra rizikingas. Pažangos priemonės veiklos įgyvendinimu prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, įgyvendinimo priemonių plane nustatyto energetikos srities uždavinio 1.2 „Didinti elektros energijos, šilumos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą, sumažinti energijos nuostolius skirstomuosiuose tinkluose“ ir jo įgyvendinimo priemones (centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimą ir plėtrą, šilumos tiekimo tinklų renovavimą). Pastarasis uždavinys užtikrina ilgalaikio tikslo pasiekimą – sukurti saugų, palankų aplinkai, konkurencingą ir į bendrą ES energetikos sistemą integruotą energetikos sektorių, užtikrinti patikimą ir diversifikuotą energijos išteklių tiekimą, padidinti energijos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą, išplėsti atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą. Alternatyvos 1 veikla tiesiogiai įgyvendina 7-ąjį darnaus vystymosi tikslą „Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija“, uždavinius 7.1 „Iki 2030 metų užtikrinti visuotinę galimybę gauti prieinamas, patikimas ir modernias energetikos paslaugas.“ ir 7.2. „Iki 2030 metų labai padidinti atsinaujinančiosios energijos dalį pasaulinės energijos rūšių derinyje“. Konkretūs Jungtinių Tautų ir Lietuvos rodikliai, prie kurio prisideda pažangos priemonės veikla yra 7.1.2 „Gyventojų, naudojančių daugiausia švarų kurą ir technologijas, dalis“ ir „7.2.1a Atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu“. Atitinkamai, vertinama, kad pažangos priemonės turiniu laikomasi horizontaliojo darnaus vystymosi principo (įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą). Pažangos priemonės veikla taip pat prisideda prie horizontaliojo inovatyvumo principo, kadangi įgalina praktikoje derinti skirtingus technologinius sprendimus (pavyzdžiui, biokuro granulių katilus ir šilumos siurblius ir pan.). Horizontaliojo lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimas užtikrinamas netaikant selektyvumo CŠT šilumos vartotojų atžvilgiu – pažangos priemonės veikla įgyvendinama, atsižvelgiant į techninius infrastruktūros rodiklius, siekiant optimalaus poveikio kiekvienam vartotojui, jų nesegmentuojant.

___________________________

Oficialiosios statistikos portalo duomenys https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S1R109#/

Oficialiosios statistikos portalo duomenys https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S1R109#/

Oficialiosios statistikos portalo duomenys https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S1R109#/

Oficialiosios statistikos portalo duomenys https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=e69dc4ad-15d0-4d55-a261-96b455a7a20b#/

Oficialiosios statistikos portalo duomenys https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S1R109#/

Nacionaline energetines nepriklausomybes strategija_2018_LT.pdf (lrv.lt)

PAV programoje identifikuotos šios galimos technologinės alternatyvos: 1. Kaupiklis(-iai) (baterija) iki 40 MW; 2. Kombinuoto ciklo blokas (su/be kaupiklio(-ių)); 3. Kombinuoto ciklo termofikacinis blokas su/be kaupiklio(-ių), galintis dirbti termofikaciniu arba kondensaciniu rėžimu; 4. Kombinuoto ciklo blokas kartu su modernizuotu TE-3 bloku B1 ir su/be kaupiklio(-ių); 5. Paprasto ciklo dujų turbina(-os), dirbanti(-čios) termofikaciniu režimu (su/be kaupiklio(-ių)); 6. Paprasto ciklo dujų turbina(-os) (su/be kaupiklio(-ių)); 7. Vidaus degimo variklių blokai (su/be kaupiklio(-ių)). PAV programos 2.10 punkte nurodyta, kad PAV ataskaita bus rengiama visoms 7 galimoms technologinėms alternatyvoms.

Patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3E-1412 redakcija)

Šilumos bazinė kaina (pajamų bazinis lygis) – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, nustatyta ne trumpesniam nei 3 ir ne ilgesniam kaip 5 metų reguliavimo periodui. Šį laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais atvejais – šilumos tiekimo įmonės. Abi kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms apskaičiuoti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos”, AB „Šiaulių energija” valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos (be PVM) taikomas Šiaulių rajono vartotojams nuo 2025 m. vasario 1 d.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (Lietuvos Respublikos Seimo 2024 birželio 27 d. nutarimo Nr. XIV-2856 redakcija)

IV grupė – 50, 25 tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.